

**CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach (powiat: tarnobrzeski)”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa elementu przedmiotu zamówienia** | **Jednostki miary** | **Ilość, liczba** | **Opis**  **minimalnych parametrów**  **przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Mikroskopy uczniowskie | szt. | 6,00 | Mikroskop z 4 achromatycznymi obiektywami 4x, 10x, 40x i immersyjny 100x, oświetlenie diodowe LED z zasilaniem akumulatorowym, kondensor z przesłoną i filtrami z regulacją wysokości, śruby makro- i mikrometryczna. |